附件：                                1、太阳光导入照明
（1）屋面防水帽
工作内容：定位、防水帽安装固定、保温套安装、接口打胶。                                      计量单位：个
	定   额   编   号
	4B-1
	4B-2
	4B-3

	项                  目
	墩座式砼井口接口方形防水帽
外径Φ700
	金属屋面
防水帽圆形外径Φ600
	自安型防水帽
圆形
外径Φ910

	基价
	16.92
	14.99
	19.52


	人工
	11.61
	10.75
	13.42

	材料
	5.31
	4.24
	6.10

	机械
	
	
	

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00
	0.270
	0.250
	0.312

	主材
	屋面防水帽
	个
	－
	（1.000）
	（1.000）
	（1.000）

	材料
	塑料胀管 φ6～8
	个
	0.05
	8.000
	－
	12.000

	
	自攻螺钉 M4×30
	个
	0.03
	8.000
	6.000
	12.000

	
	冲击钻头 φ6～8
	个
	3.91
	0.070
	－　
	0.110

	
	耐高温防水胶 380g290ml
	支
	2.85
	1.000
	0.880
	1.110

	
	其他材料费
	元
	1.00
	1.55
	1.55
	1.55


（2）采光罩
工作内容：定位、采光罩安装。                                                            计量单位：个
	定   额   编   号
	4B-4
	4B-5

	项                  目
	采光罩外径（mm以内）

	
	Φ350
	Φ600

	基价
	8.83
	9.77

	人工
	7.65
	8.43

	材料
	1.18
	1.34

	机械
	　
	　

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00
	0.178
	0.196

	主材
	采光罩
	个
	－
	（1.000）
	（1.000）

	材料
	自攻螺钉 M4×30
	个
	0.03
	6.000
	8.000

	
	其他材料费
	元
	1.00
	1.00
	1.10


（3）导光管
工作内容：定位、悬吊绳制作安装、导光管连接安装。                                          计量单位：节
	定   额   编   号
	4B-6
	4B-7

	项                  目
	导光管外径（mm以内）

	
	Φ350
	Φ600

	基价
	28.11
	32.02

	人工
	21.5
	24.38

	材料
	6.61
	7.64

	机械
	
	

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00
	0.500
	0.567

	主材
	导光管  L=600mm
	节
	－
	（1.000）
	（1.000）

	材料
	自攻螺钉 M4×30
	个
	0.03
	4.600
	7.200

	
	冲击钻头 φ12
	个
	6.16
	0.030
	0.030

	
	螺栓 综合
	10套
	12.17
	0.200
	0.200

	
	铝箔胶带48×20m
	卷
	15.00
	0.063
	0.125

	
	膨胀螺栓 M10×80
	套
	1.39
	2.000
	2.000

	
	其他材料费
	元
	1.00
	0.13
	0.15


（4）光线调节器、转换器、漫射器
工作内容：光线调节器安装固定、控制器接线，调试。                                            计量单位：个
	定   额   编   号
	4B-8
	4B-9
	4B-10
	4B-11
	4B-12

	项                  目
	光线调节器
外径（mm以内）
	光线调节器控制开关
	 导光管
接口转换器
	漫射器
（套）

	
	Φ350
	Φ600
	
	
	

	基价
	11.79
	13.85
	5.62
	7.90
	21.71

	人工
	    9.37
	10.28
	5.29
	5.16
	17.76

	材料
	 2.14
	3.29
	0.10
	2.74
	3.95

	机械
	0.28
	0.28
	0.23
	
	

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00
	0.218
	0.239
	0.123
	0.12
	0.413

	主材
	光线调节器
	个
	－
	（1.000）
	（1.000）
	－
	－
	－

	
	调节器控制开关
	个
	－
	－
	－
	（1.000）
	－
	－

	
	导光管接口转换器
	个
	－
	－
	－
	－
	（1.000）
	

	
	漫射器
	套
	－
	－
	－
	－
	－
	（1.000）

	材料
	铝箔胶带48×20m
	卷
	15.00
	0.132
	0.207
	－
	0.179
	0.250

	
	自攻螺钉 M4×30
	个
	0.03
	4.000
	4.000
	2.000
	－
	4.000

	
	其他材料费
	元
	1.00
	0.04
	0.06
	0.04
	0.05
	0.08

	机械
	数字万用表 PS-56
	台班
	4.43
	0.063
	0.063
	0.052
	－
	－


2、超声波智能车位探测器（顶部安装）
工作内容：开箱检查、定位、电气接线、底座安装、本体安装调试、保护、清场。               计量单位：10套
	定额编号
	5B-1

	项目
	超声波车位探测器（顶部安装）

	基价
	72.43 

	人工费（元）
	43.00 

	材料费（元）
	25.00 

	机械费（元）
	4.43 

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00 
	1.000 

	主材
	超声波车位探测器
	套
	－
	（10.000）

	材料
	其他材料费
	元
	1.00 
	25.000 

	机械
	数字万用表
	台班
	4.43 
	1.000 


3、变风量空调装置
（1）变风量空气处理机组（落地式）安装
工作内容：开箱、检查设备及附件、就位安装、上螺栓、找正、找平、固定、外表污物清理、单机试运转。                                                 计量单位：台
	定   额   编   号
	7B-1
	7B-2
	7B-3
	7B-4

	项                  目
	变风量空气处理机组  风量（m3/h以内）

	
	4000
	10000
	20000
	30000

	基价
	270.90
	384.46
	688.40
	800.06

	人工
	177.16
	279.50
	464.40
	548.25

	材料
	3.70
	7.18
	12.84
	20.96

	机械
	90.04
	97.78
	211.16
	230.85

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00
	4.120
	6.500
	10.800
	12.750

	主材
	变风量空气处理机
	台
	－
	(1.000)
	(1.000)
	(1.000)
	(1.000)

	材料
	棉纱
	kg
	11.02
	0.210
	0.410
	0.730
	1.190

	
	煤油
	kg
	3.20
	0.420
	0.810
	1.460
	2.390

	
	其他材料费
	元
	1.00
	0.04
	0.07
	0.13
	0.20

	机械
	载货汽车 5t
	台班
	317.14
	0.146
	0.146
	0.292
	0.292

	
	汽车式起重机 8t
	台班
	493.23
	0.073
	0.073
	0.209
	0.251

	
	电动卷扬机 单筒快速10kN
	台班
	78.92
	0.098
	0.196
	0.196
	0.183


（2）变风量末端装置
工作内容：开箱检查设备及附件、底座螺栓，安装、找正、找平、加垫、螺栓固定 、单机试运转          计量单位：台
	定   额   编   号
	7B-5
	7B-6

	项                  目
	变风量末端装置

	
	单风道型
	风机动力型

	基价
	124.23
	129.18

	人工
	49.36
	54.31

	材料
	74.87
	74.87

	机械
	
	

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00
	1.148
	1.263

	主材
	变风量末端装置
	台
	－
	(1.000)
	(1.000)

	材料
	圆钢 (综合)
	kg
	3.85
	1.660
	1.660

	
	槽钢 ［5#～16#
	kg
	3.70
	14.840
	14.840

	
	垫圈 M2～8
	10个
	0.04
	0.848
	0.848

	
	弹簧垫圈 M2～10
	10个
	0.09
	0.848
	0.848

	
	膨胀螺栓 M10×80
	套
	1.39
	4.160
	4.160

	
	普碳钢六角螺母 M8
	10个
	0.50
	0.848
	0.848

	
	橡胶板
	kg
	4.15
	0.290
	0.290

	
	棉纱
	kg
	11.02
	0.050
	0.050

	
	其他材料费
	元
	1.00　
	5.50
	5.50


（3）变风量空调系统调试费
变风量空调系统调试费按7-490通风空调系统调试费定额子目基价乘以1.2系数计算。
4、雨水及中水收集处理设备
（1）塑料模块雨水及中水收集设备安装
工作内容：1、定位，铺摊，固定。2、定位、测量、裁剪、包覆、固定、检漏。                    计量单位：10m2
	定   额   编   号
	10B-1
	10B-2

	项                  目
	土工布铺设
	塑料模块水箱防渗透膜包覆

	基价
	37.30
	38.90

	人工
	8.56
	12.90

	材料
	5.27
	1.50

	机械
	23.47
	24.50

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00
	0.199
	0.3

	主材
	防渗透布
	m2
	－
	－
	（14.000）

	
	土工布
	m2
	－
	（18.060）
	－

	材料
	圆钉
	kg
	4.36
	0.177
	－

	
	其他材料费
	元
	1.00
	4.50
	1.50

	机械
	载货汽车 5t
	台班
	317.14
	0.074
	0.074

	
	土工布焊接机
	台班
	41.39
	－
	0.025


（2）塑料模块蓄水水箱
工作内容：定位，模块卸车、搬运、模块拼装、固定、渗水试验。                                计量单位：台
	定   额   编   号
	10B-3
	10B-4
	10B-5
	10B-6

	项                  目
	塑料模块蓄水水箱安装 容积（m3以内）

	
	50
	100
	200
	300

	基价
	368.40
	669.05
	1038.08
	1351.83

	人工
	282.85
	497.94
	697.12
	838.50

	材料
	
	
	
	

	机械
	85.55
	171.11
	340.96
	513.33

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00
	6.578
	11.580
	16.212
	19.50

	主材
	塑料模块蓄水水箱(含配件)
	台
	－
	(1.000)
	(1.000)
	(1.000)
	(1.000)

	机械
	叉式起重机 5t
	台班
	315.70
	0.271
	0.542
	1.080
	1.626


（3）雨水、中水处理及控制设备
工作内容：一体式雨水中水处理设备：基础定位、开箱检查、设备及其配套的部件、附件整体安装、单机试运转。
截污过滤装置的塑料雨水井：定位、塑料功能装置安装、井筒安装、盖井盖。              计量单位：见表
	定   额   编   号
	10B-7
	10B-8

	项                  目
	一体式雨水中水处理设备（台）
	截污过滤装置的塑料雨水井Φ700以内（套）

	基价
	1771.22
	131.20

	人工
	704.34
	109.65

	材料
	206.93
	5.70

	机械
	859.95
	15.85

	名称
	单位
	单价
	消耗量

	人工
	二类人工
	工日
	43.00
	16.380
	2.550

	主材
	一体式雨水中水处理设备
	台
	－
	(1.000)
	－

	
	带雨水截污过滤装置的塑料雨水井
	套
	－
	－
	(1.000)

	材料
	平垫铁 (综合)
	kg
	5.75
	5.080
	－

	
	斜垫铁
	kg
	14.35
	5.100
	－

	
	薄钢板 δ1.6～1.9
	kg
	4.40
	0.480
	－

	
	电焊条 综合
	kg
	4.90
	0.410
	－

	
	氧气
	m3
	5.89
	0.360
	－

	
	乙炔气
	kg
	19.67
	0.120
	－

	
	杉板枋材
	m3
	1450.00
	0.004
	－

	
	汽油 综合
	kg
	7.10
	0.450
	－

	
	煤油
	kg
	3.20
	3.030
	－

	
	机油
	kg
	3.60
	1.818
	－

	
	黄油 钙基脂
	kg
	7.16
	0.727
	－

	
	铅油 （厚漆）
	kg
	5.41
	0.436
	－

	
	石棉橡胶板 δ3～6
	kg
	11.60
	3.020
	－

	
	枕木 2500×250×200
	根
	313.00
	0.003
	－

	
	镀锌铁丝 8～12#
	kg
	4.80
	3.600
	－

	
	聚酯乙烯泡沫塑料板
	kg
	7.00
	0.550
	－

	
	润滑剂
	kg
	3.28
	－
	1.196

	
	水
	m3
	2.95
	－
	0.565

	
	其他材料费
	元
	1.00
	6.03
	0.11

	机械
	载货汽车 5t
	台班
	317.14
	0.643
	0.008

	
	吊装机械(综合)
	台班
	565.98
	1.110
	0.023

	
	电焊机 长臂75kV·A
	台班
	175.91
	0.158
	－

	
	木工圆锯机 φ500mm
	台班
	25.39
	－
	0.005

	
	电动单级离心清水泵φ100
	台班
	57.24
	－
	0.003


1

